## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.93 | 123.89 | 1
Junc 11 | 150 | 975.66 | 115.11 | 0.44
Junc 12 | 150 | 965.81 | 115.18 | 0.72
Junc 13 | 100 | 953.14 | 111.85 | 0.64
Junc 21 | 150 | 940.81 | 104.34 | 0.43
Junc 22 | 2008.59 | 927.99 | 100.96 | 0.59
Junc 23 | 150 | 929.23 | 103.66 | 0.4
Junc 31 | 100 | 934.04 | 101.41 | 0.4
Junc 32 | 100 | 927.67 | 94.32 | 0.38
Resvr 9 | -1926.13 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -982.46 | 965.92 | 50.23 | 0.98