## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.77 | 123.39 | 1
Junc 11 | 150 | 974.34 | 114.54 | 0.44
Junc 12 | 150 | 965.08 | 114.86 | 0.74
Junc 13 | 100 | 950.88 | 110.87 | 0.67
Junc 21 | 150 | 936.21 | 102.35 | 0.43
Junc 22 | 2182.08 | 921.67 | 98.22 | 0.61
Junc 23 | 150 | 923.24 | 101.06 | 0.4
Junc 31 | 100 | 928.95 | 99.21 | 0.4
Junc 32 | 100 | 921.55 | 91.66 | 0.38
Resvr 9 | -1934.21 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1147.87 | 965.23 | 49.93 | 0.98