## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1888.04 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1126.86 | 2.35 | 2.43 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 427.39 | 1.75 | 2.07 | 0.037 | 2.36 | 0.52 | Open
Pipe 21 | 306.1 | 1.25 | 1.12 | 0.038 | 1.87 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 859.62 | 2.44 | 3.11 | 0.034 | 1.78 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 55.09 | 0.63 | 0.56 | 0.046 | 2.49 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 248.96 | 0.31 | 0.04 | 0.042 | 1.96 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 611.19 | 2.5 | 4.02 | 0.035 | 2.1 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 798.43 | 2.26 | 2.72 | 0.034 | 2.13 | 0.52 | Open
Pipe 113 | 327.39 | 2.09 | 3.75 | 0.037 | 2.37 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 155.09 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 2.16 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 44.91 | 0.51 | 0.38 | 0.048 | 2.42 | 0.4 | Open
Pump 9 | 1888.04 | 0 | -201.31 | 0 | 0 | 1 | Open