## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1895.8 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1103.25 | 2.3 | 2.33 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 478.1 | 1.95 | 2.55 | 0.036 | 2.68 | 0.57 | Open
Pipe 21 | 333.33 | 1.36 | 1.31 | 0.038 | 1.89 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 992.69 | 2.82 | 4.06 | 0.033 | 1.94 | 0.48 | Open
Pipe 31 | 59.23 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 2.52 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 424.99 | 0.54 | 0.12 | 0.039 | 2.25 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 642.56 | 2.62 | 4.41 | 0.034 | 2.11 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 900.13 | 2.55 | 3.39 | 0.033 | 2.36 | 0.58 | Open
Pipe 113 | 378.1 | 2.41 | 4.9 | 0.036 | 2.48 | 0.44 | Open
Pipe 121 | 159.23 | 1.02 | 0.99 | 0.041 | 2.17 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 40.77 | 0.46 | 0.32 | 0.048 | 2.4 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1895.8 | 0 | -200.22 | 0 | 0 | 1 | Open