## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1903.27 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1079.69 | 2.25 | 2.24 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 525.97 | 2.15 | 3.05 | 0.035 | 2.89 | 0.61 | Open
Pipe 21 | 360.01 | 1.47 | 1.51 | 0.037 | 1.91 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 1119.03 | 3.17 | 5.07 | 0.032 | 2.13 | 0.53 | Open
Pipe 31 | 63.57 | 0.72 | 0.73 | 0.045 | 2.55 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 591.73 | 0.75 | 0.22 | 0.038 | 2.4 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 673.58 | 2.75 | 4.82 | 0.034 | 2.11 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 995.45 | 2.82 | 4.09 | 0.033 | 2.55 | 0.62 | Open
Pipe 113 | 425.97 | 2.72 | 6.11 | 0.036 | 2.72 | 0.48 | Open
Pipe 121 | 163.57 | 1.04 | 1.04 | 0.041 | 2.18 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 36.43 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 2.36 | 0.41 | Open
Pump 9 | 1903.27 | 0 | -199.17 | 0 | 0 | 1 | Open