## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1910.4 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1056.56 | 2.2 | 2.15 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 570.99 | 2.33 | 3.55 | 0.035 | 3.07 | 0.64 | Open
Pipe 21 | 385.82 | 1.58 | 1.72 | 0.037 | 1.93 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 1238.4 | 3.51 | 6.12 | 0.032 | 2.33 | 0.57 | Open
Pipe 31 | 68.01 | 0.77 | 0.83 | 0.045 | 2.59 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 748.99 | 0.94 | 0.33 | 0.036 | 2.5 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 703.83 | 2.88 | 5.23 | 0.034 | 2.12 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 1084.56 | 3.08 | 4.79 | 0.033 | 2.71 | 0.65 | Open
Pipe 113 | 470.99 | 3.01 | 7.36 | 0.035 | 3 | 0.53 | Open
Pipe 121 | 168.01 | 1.07 | 1.09 | 0.041 | 2.19 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 31.99 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | 2.3 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1910.4 | 0 | -198.16 | 0 | 0 | 1 | Open