## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1917.14 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 1034.11 | 2.16 | 2.07 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 613.2 | 2.5 | 4.05 | 0.035 | 3.22 | 0.67 | Open
Pipe 21 | 410.53 | 1.68 | 1.93 | 0.037 | 1.94 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 1350.69 | 3.83 | 7.19 | 0.032 | 2.47 | 0.59 | Open
Pipe 31 | 72.5 | 0.82 | 0.93 | 0.044 | 2.61 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 896.75 | 1.13 | 0.47 | 0.035 | 2.58 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 733.03 | 2.99 | 5.63 | 0.034 | 2.13 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 1167.66 | 3.31 | 5.49 | 0.032 | 2.83 | 0.68 | Open
Pipe 113 | 513.2 | 3.28 | 8.63 | 0.035 | 3.3 | 0.58 | Open
Pipe 121 | 172.5 | 1.1 | 1.15 | 0.041 | 2.2 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 27.5 | 0.31 | 0.16 | 0.051 | 2.21 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1917.14 | 0 | -197.21 | 0 | 0 | 1 | Open