## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1923.49 | 2.43 | 1.92 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 1012.51 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 652.65 | 2.67 | 4.54 | 0.034 | 3.35 | 0.69 | Open
Pipe 21 | 434 | 1.77 | 2.13 | 0.036 | 1.95 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 1455.97 | 4.13 | 8.26 | 0.031 | 2.56 | 0.6 | Open
Pipe 31 | 76.98 | 0.87 | 1.04 | 0.044 | 2.64 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 1035.12 | 1.31 | 0.61 | 0.035 | 2.63 | 0.98 | Open
Pipe 111 | 760.97 | 3.11 | 6.04 | 0.034 | 2.13 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 1244.99 | 3.53 | 6.18 | 0.032 | 2.94 | 0.7 | Open
Pipe 113 | 552.65 | 3.53 | 9.9 | 0.034 | 3.62 | 0.63 | Open
Pipe 121 | 176.98 | 1.13 | 1.2 | 0.04 | 2.21 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 23.02 | 0.26 | 0.11 | 0.053 | 2.1 | 0.43 | Open
Pump 9 | 1923.49 | 0 | -196.3 | 0 | 0 | 1 | Open