## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.22 | 125.75 | 1
Junc 11 | 150 | 980.54 | 117.22 | 0.44
Junc 12 | 150 | 968.22 | 116.22 | 0.59
Junc 13 | 100 | 954.74 | 112.54 | 0.55
Junc 21 | 150 | 957.23 | 111.46 | 0.43
Junc 22 | 200 | 950.32 | 110.63 | 0.52
Junc 23 | 1370.79 | 928.85 | 103.5 | 0.41
Junc 31 | 100 | 952.01 | 109.2 | 0.4
Junc 32 | 100 | 948.62 | 103.39 | 0.39
Resvr 9 | -1895.8 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -424.99 | 968.24 | 51.23 | 0.98