## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.17 | 125.3 | 1
Junc 11 | 150 | 979.34 | 116.71 | 0.44
Junc 12 | 150 | 967.51 | 115.91 | 0.63
Junc 13 | 100 | 951.42 | 111.11 | 0.57
Junc 21 | 150 | 953.91 | 110.02 | 0.43
Junc 22 | 200 | 945.93 | 108.73 | 0.55
Junc 23 | 1545 | 919.14 | 99.29 | 0.42
Junc 31 | 100 | 948.42 | 107.64 | 0.4
Junc 32 | 100 | 944.56 | 101.63 | 0.39
Resvr 9 | -1903.27 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -591.73 | 967.55 | 50.93 | 0.98