## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.16 | 124.86 | 1
Junc 11 | 150 | 978.2 | 116.21 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.83 | 115.62 | 0.67
Junc 13 | 100 | 948.1 | 109.67 | 0.62
Junc 21 | 150 | 950.61 | 108.59 | 0.43
Junc 22 | 200 | 941.54 | 106.83 | 0.57
Junc 23 | 1709.39 | 909.22 | 94.99 | 0.47
Junc 31 | 100 | 944.84 | 106.09 | 0.4
Junc 32 | 100 | 940.46 | 99.86 | 0.39
Resvr 9 | -1910.4 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -748.99 | 966.9 | 50.65 | 0.98