## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.21 | 124.45 | 1
Junc 11 | 150 | 977.11 | 115.74 | 0.44
Junc 12 | 150 | 966.19 | 115.34 | 0.7
Junc 13 | 100 | 944.81 | 108.24 | 0.64
Junc 21 | 150 | 947.36 | 107.18 | 0.43
Junc 22 | 200 | 937.2 | 104.94 | 0.6
Junc 23 | 1863.89 | 899.23 | 90.66 | 0.52
Junc 31 | 100 | 941.31 | 104.56 | 0.4
Junc 32 | 100 | 936.38 | 98.09 | 0.39
Resvr 9 | -1917.14 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -896.75 | 966.28 | 50.38 | 0.98