## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.3 | 124.06 | 1
Junc 11 | 150 | 976.08 | 115.29 | 0.44
Junc 12 | 150 | 965.58 | 115.07 | 0.72
Junc 13 | 100 | 941.59 | 106.85 | 0.66
Junc 21 | 150 | 944.2 | 105.81 | 0.43
Junc 22 | 200 | 932.93 | 103.1 | 0.61
Junc 23 | 2008.61 | 889.31 | 86.36 | 0.56
Junc 31 | 100 | 937.86 | 103.06 | 0.4
Junc 32 | 100 | 932.34 | 96.34 | 0.38
Resvr 9 | -1923.49 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1035.12 | 965.7 | 50.13 | 0.98