## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1891.05 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1063.39 | 2.22 | 2.18 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 273.78 | 1.12 | 0.91 | 0.039 | 1.88 | 0.43 | Open
Pipe 21 | -222.09 | 0.91 | 0.62 | 0.04 | 1.8 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -23.78 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0.71 | 0.47 | Open
Pipe 31 | -192.2 | 2.18 | 5.69 | 0.038 | 2.91 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 50.91 | 0.06 | 0 | 0.057 | 1.11 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 677.66 | 2.77 | 4.87 | 0.034 | 2.12 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 690.51 | 1.96 | 2.08 | 0.035 | 1.74 | 0.44 | Open
Pipe 113 | 173.78 | 1.11 | 1.16 | 0.041 | 2.21 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 749.75 | 4.79 | 17.42 | 0.033 | 2.57 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 292.2 | 3.32 | 12.35 | 0.036 | 3.31 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1891.05 | 0 | -200.89 | 0 | 0 | 1 | Open