## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1896.85 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1036.67 | 2.16 | 2.08 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 289.37 | 1.18 | 1.01 | 0.039 | 2.03 | 0.46 | Open
Pipe 21 | -264.75 | 1.08 | 0.85 | 0.039 | 1.85 | 0.42 | Open
Pipe 22 | -39.37 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0.88 | 0.46 | Open
Pipe 31 | -218.14 | 2.48 | 7.19 | 0.038 | 2.96 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 146.22 | 0.18 | 0.02 | 0.046 | 1.65 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 710.18 | 2.9 | 5.31 | 0.034 | 2.12 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 743.52 | 2.11 | 2.38 | 0.034 | 1.97 | 0.49 | Open
Pipe 113 | 189.37 | 1.21 | 1.36 | 0.04 | 2.23 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 824.93 | 5.27 | 20.79 | 0.032 | 2.6 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 318.14 | 3.61 | 14.46 | 0.036 | 3.31 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1896.85 | 0 | -200.07 | 0 | 0 | 1 | Open