## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1901.68 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 1013.77 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 301.87 | 1.23 | 1.09 | 0.038 | 2.15 | 0.49 | Open
Pipe 21 | -298.82 | 1.22 | 1.07 | 0.039 | 1.9 | 0.43 | Open
Pipe 22 | -51.87 | 0.15 | 0.02 | 0.051 | 0.97 | 0.45 | Open
Pipe 31 | -239.41 | 2.72 | 8.54 | 0.037 | 3.01 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 224.46 | 0.28 | 0.04 | 0.043 | 1.89 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 737.92 | 3.01 | 5.7 | 0.034 | 2.13 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 786.36 | 2.23 | 2.64 | 0.034 | 2.13 | 0.52 | Open
Pipe 113 | 201.87 | 1.29 | 1.53 | 0.04 | 2.25 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 886.74 | 5.66 | 23.77 | 0.032 | 2.63 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 339.41 | 3.85 | 16.3 | 0.035 | 3.45 | 0.45 | Open
Pump 9 | 1901.68 | 0 | -199.39 | 0 | 0 | 1 | Open