## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1905.67 | 2.4 | 1.89 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 994.42 | 2.07 | 1.92 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 311.95 | 1.27 | 1.16 | 0.038 | 2.25 | 0.51 | Open
Pipe 21 | -326.2 | 1.33 | 1.26 | 0.038 | 1.96 | 0.44 | Open
Pipe 22 | -61.95 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 1.03 | 0.45 | Open
Pipe 31 | -256.81 | 2.91 | 9.72 | 0.037 | 3.03 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 288.59 | 0.36 | 0.06 | 0.042 | 2.04 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 761.24 | 3.11 | 6.04 | 0.034 | 2.13 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 821.07 | 2.33 | 2.86 | 0.034 | 2.23 | 0.55 | Open
Pipe 113 | 211.95 | 1.35 | 1.68 | 0.039 | 2.26 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 937.45 | 5.98 | 26.35 | 0.032 | 2.64 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 356.81 | 4.05 | 17.88 | 0.035 | 3.66 | 0.48 | Open
Pump 9 | 1905.67 | 0 | -198.83 | 0 | 0 | 1 | Open