## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1908.95 | 2.41 | 1.89 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 978.21 | 2.04 | 1.87 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 320.12 | 1.31 | 1.21 | 0.038 | 2.33 | 0.53 | Open
Pipe 21 | -348.35 | 1.42 | 1.42 | 0.038 | 2.01 | 0.45 | Open
Pipe 22 | -70.12 | 0.2 | 0.03 | 0.049 | 1.08 | 0.45 | Open
Pipe 31 | -271.08 | 3.08 | 10.75 | 0.037 | 3.07 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 341.22 | 0.43 | 0.08 | 0.041 | 2.13 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 780.74 | 3.19 | 6.33 | 0.033 | 2.14 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 849.3 | 2.41 | 3.04 | 0.034 | 2.3 | 0.56 | Open
Pipe 113 | 220.12 | 1.4 | 1.8 | 0.039 | 2.27 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 979.09 | 6.25 | 28.55 | 0.031 | 2.64 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 371.08 | 4.21 | 19.23 | 0.035 | 3.85 | 0.5 | Open
Pump 9 | 1908.95 | 0 | -198.37 | 0 | 0 | 1 | Open