## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1911.66 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.36 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 964.64 | 2.01 | 1.82 | 0.034 | 1.54 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 326.8 | 1.33 | 1.26 | 0.038 | 2.39 | 0.54 | Open
Pipe 21 | -366.38 | 1.5 | 1.56 | 0.037 | 2.05 | 0.46 | Open
Pipe 22 | -76.8 | 0.22 | 0.04 | 0.048 | 1.11 | 0.45 | Open
Pipe 31 | -282.82 | 3.21 | 11.63 | 0.036 | 3.09 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 384.57 | 0.48 | 0.1 | 0.04 | 2.2 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 797.02 | 3.26 | 6.58 | 0.033 | 2.14 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 872.41 | 2.47 | 3.2 | 0.034 | 2.37 | 0.58 | Open
Pipe 113 | 226.8 | 1.45 | 1.9 | 0.039 | 2.28 | 0.4 | Open
Pipe 121 | 1013.4 | 6.47 | 30.44 | 0.031 | 2.65 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 382.82 | 4.34 | 20.37 | 0.035 | 4 | 0.53 | Open
Pump 9 | 1911.66 | 0 | -197.98 | 0 | 0 | 1 | Open