## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.39 | 125.39 | 1
Junc 11 | 150 | 979.6 | 116.82 | 0.44
Junc 12 | 150 | 969.07 | 116.59 | 0.54
Junc 13 | 100 | 963.31 | 116.26 | 0.42
Junc 21 | 150 | 949.48 | 108.1 | 0.42
Junc 22 | 200 | 955.13 | 112.71 | 0.51
Junc 23 | 150 | 955.22 | 114.92 | 0.4
Junc 31 | 1126.15 | 823.99 | 53.72 | 0.4
Junc 32 | 100 | 869.07 | 68.93 | 0.4
Resvr 9 | -1901.68 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -224.46 | 969.07 | 51.59 | 0.98