## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.83 | 125.15 | 1
Junc 11 | 150 | 978.96 | 116.54 | 0.44
Junc 12 | 150 | 968.8 | 116.47 | 0.56
Junc 13 | 100 | 962.68 | 115.99 | 0.41
Junc 21 | 150 | 947.05 | 107.05 | 0.42
Junc 22 | 200 | 953.7 | 112.09 | 0.53
Junc 23 | 150 | 953.82 | 114.31 | 0.4
Junc 31 | 1194.26 | 807.95 | 46.77 | 0.4
Junc 32 | 100 | 859.29 | 64.69 | 0.4
Resvr 9 | -1905.67 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -288.59 | 968.81 | 51.48 | 0.98