## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.37 | 124.95 | 1
Junc 11 | 150 | 978.43 | 116.31 | 0.44
Junc 12 | 150 | 968.57 | 116.37 | 0.58
Junc 13 | 100 | 962.16 | 115.76 | 0.41
Junc 21 | 150 | 945 | 106.16 | 0.42
Junc 22 | 200 | 952.5 | 111.57 | 0.54
Junc 23 | 150 | 952.66 | 113.81 | 0.4
Junc 31 | 1250.17 | 794.23 | 40.83 | 0.41
Junc 32 | 100 | 850.98 | 61.09 | 0.4
Resvr 9 | -1908.95 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -341.22 | 968.59 | 51.38 | 0.98