## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1881.33 | 2.37 | 1.84 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1112.74 | 2.32 | 2.37 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 255.4 | 1.04 | 0.8 | 0.039 | 1.85 | 0.42 | Open
Pipe 21 | 2.45 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.27 | 0.49 | Open
Pipe 22 | -5.4 | 0.02 | 0 | 0.073 | 0.27 | 0.49 | Open
Pipe 31 | 366.13 | 4.15 | 18.75 | 0.035 | 3.19 | 0.39 | Open
Pipe 110 | -78.64 | 0.1 | 0.01 | 0.051 | 0.61 | 0.45 | Open
Pipe 111 | 618.58 | 2.53 | 4.11 | 0.035 | 2.1 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 628.69 | 1.78 | 1.74 | 0.035 | 1.71 | 0.43 | Open
Pipe 113 | 155.4 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 2.17 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 466.13 | 2.98 | 7.22 | 0.035 | 2.46 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 436.55 | 4.95 | 25.98 | 0.034 | 3.42 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1881.33 | 0 | -202.24 | 0 | 0 | 1 | Open