## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1884.14 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1102.77 | 2.3 | 2.33 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 266.42 | 1.09 | 0.86 | 0.039 | 1.86 | 0.42 | Open
Pipe 21 | -13.38 | 0.05 | 0 | 0.061 | 0.74 | 0.47 | Open
Pipe 22 | -16.42 | 0.05 | 0 | 0.061 | 0.61 | 0.47 | Open
Pipe 31 | 394.75 | 4.48 | 21.56 | 0.035 | 3.18 | 0.39 | Open
Pipe 110 | -20.71 | 0.03 | 0 | 0.043 | 0.4 | 0.47 | Open
Pipe 111 | 631.37 | 2.58 | 4.27 | 0.034 | 2.1 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 665.64 | 1.89 | 1.94 | 0.035 | 1.72 | 0.43 | Open
Pipe 113 | 166.42 | 1.06 | 1.07 | 0.041 | 2.19 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 494.75 | 3.16 | 8.07 | 0.035 | 2.49 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 468.68 | 5.32 | 29.63 | 0.034 | 3.44 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1884.14 | 0 | -201.85 | 0 | 0 | 1 | Open