## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1886.31 | 2.38 | 1.85 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1094.83 | 2.28 | 2.3 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 274.58 | 1.12 | 0.91 | 0.039 | 1.87 | 0.42 | Open
Pipe 21 | -24.83 | 0.1 | 0.01 | 0.056 | 0.97 | 0.46 | Open
Pipe 22 | -24.58 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0.72 | 0.47 | Open
Pipe 31 | 416.31 | 4.72 | 23.79 | 0.034 | 3.19 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 22.93 | 0.03 | 0 | 0.071 | 0.63 | 0.75 | Open
Pipe 111 | 641.48 | 2.62 | 4.4 | 0.034 | 2.11 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 693.19 | 1.97 | 2.09 | 0.035 | 1.73 | 0.43 | Open
Pipe 113 | 174.58 | 1.11 | 1.17 | 0.041 | 2.21 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 516.31 | 3.3 | 8.73 | 0.035 | 2.5 | 0.41 | Open
Pipe 122 | 492.93 | 5.59 | 32.53 | 0.033 | 3.45 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1886.31 | 0 | -201.55 | 0 | 0 | 1 | Open