## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1889.28 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1083.64 | 2.26 | 2.26 | 0.033 | 1.56 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 285.4 | 1.17 | 0.98 | 0.039 | 1.93 | 0.44 | Open
Pipe 21 | -39.72 | 0.16 | 0.03 | 0.052 | 1.16 | 0.45 | Open
Pipe 22 | -35.4 | 0.1 | 0.01 | 0.054 | 0.84 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 445.36 | 5.05 | 26.96 | 0.034 | 3.2 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 81.74 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 1.33 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 655.64 | 2.68 | 4.58 | 0.034 | 2.11 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 729.98 | 2.07 | 2.3 | 0.035 | 1.82 | 0.46 | Open
Pipe 113 | 185.4 | 1.18 | 1.31 | 0.04 | 2.23 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 545.36 | 3.48 | 9.66 | 0.034 | 2.52 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 525.66 | 5.96 | 36.64 | 0.033 | 3.45 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1889.28 | 0 | -201.13 | 0 | 0 | 1 | Open