## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 1:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1890.31 | 2.38 | 1.86 | 0.032 | 2.35 | 0.85 | Open
Pipe 11 | 1079.72 | 2.25 | 2.24 | 0.033 | 1.55 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 289.04 | 1.18 | 1.01 | 0.039 | 1.96 | 0.44 | Open
Pipe 21 | -44.66 | 0.18 | 0.03 | 0.051 | 1.21 | 0.45 | Open
Pipe 22 | -39.04 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0.87 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 455.24 | 5.17 | 28.07 | 0.034 | 3.21 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 101.74 | 0.13 | 0.01 | 0.048 | 1.45 | 0.97 | Open
Pipe 111 | 660.58 | 2.7 | 4.65 | 0.034 | 2.11 | 0.43 | Open
Pipe 112 | 742.42 | 2.11 | 2.37 | 0.034 | 1.87 | 0.47 | Open
Pipe 113 | 189.04 | 1.21 | 1.36 | 0.04 | 2.23 | 0.41 | Open
Pipe 121 | 555.24 | 3.54 | 9.99 | 0.034 | 2.52 | 0.42 | Open
Pipe 122 | 536.8 | 6.09 | 38.09 | 0.033 | 3.45 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1890.31 | 0 | -200.99 | 0 | 0 | 1 | Open