## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1002.24 | 126.63 | 1
Junc 11 | 150 | 982.84 | 118.22 | 0.44
Junc 12 | 150 | 970.33 | 117.13 | 0.44
Junc 13 | 100 | 966.1 | 117.47 | 0.42
Junc 21 | 150 | 961.12 | 113.14 | 0.43
Junc 22 | 200 | 961.11 | 115.31 | 0.43
Junc 23 | 150 | 961.12 | 117.47 | 0.4
Junc 31 | 100 | 922.98 | 96.62 | 0.4
Junc 32 | 802.68 | 823.95 | 49.38 | 0.4
Resvr 9 | -1881.33 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 78.64 | 970.32 | 52.14 | 0.98