## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.85 | 126.46 | 1
Junc 11 | 150 | 982.39 | 118.03 | 0.44
Junc 12 | 150 | 970.09 | 117.03 | 0.44
Junc 13 | 100 | 965.52 | 117.22 | 0.42
Junc 21 | 150 | 959.83 | 112.58 | 0.43
Junc 22 | 200 | 959.85 | 114.76 | 0.43
Junc 23 | 150 | 959.86 | 116.93 | 0.4
Junc 31 | 100 | 917.24 | 94.13 | 0.4
Junc 32 | 863.43 | 803.41 | 40.47 | 0.4
Resvr 9 | -1884.14 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 20.71 | 970.09 | 52.03 | 0.98