## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.55 | 126.33 | 1
Junc 11 | 150 | 982.05 | 117.88 | 0.44
Junc 12 | 150 | 969.91 | 116.95 | 0.44
Junc 13 | 100 | 965.08 | 117.03 | 0.42
Junc 21 | 150 | 958.81 | 112.14 | 0.43
Junc 22 | 200 | 958.87 | 114.33 | 0.43
Junc 23 | 150 | 958.89 | 116.51 | 0.4
Junc 31 | 100 | 912.72 | 92.17 | 0.4
Junc 32 | 909.24 | 787.11 | 33.41 | 0.4
Resvr 9 | -1886.31 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -22.93 | 969.91 | 51.96 | 0.98