## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.32 | 126.23 | 1
Junc 11 | 150 | 981.78 | 117.76 | 0.44
Junc 12 | 150 | 969.77 | 116.89 | 0.46
Junc 13 | 100 | 964.74 | 116.88 | 0.42
Junc 21 | 150 | 958.01 | 111.8 | 0.43
Junc 22 | 200 | 958.11 | 114.01 | 0.43
Junc 23 | 150 | 958.14 | 116.19 | 0.4
Junc 31 | 100 | 909.17 | 90.63 | 0.4
Junc 32 | 944.12 | 774.24 | 27.83 | 0.4
Resvr 9 | -1887.98 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -56.14 | 969.77 | 51.9 | 0.98