## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.13 | 126.15 | 1
Junc 11 | 150 | 981.58 | 117.67 | 0.44
Junc 12 | 150 | 969.66 | 116.84 | 0.47
Junc 13 | 100 | 964.48 | 116.76 | 0.42
Junc 21 | 150 | 957.38 | 111.52 | 0.43
Junc 22 | 200 | 957.52 | 113.75 | 0.43
Junc 23 | 150 | 957.56 | 115.93 | 0.4
Junc 31 | 100 | 906.37 | 89.42 | 0.4
Junc 32 | 971.02 | 764.04 | 23.42 | 0.4
Resvr 9 | -1889.28 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -81.74 | 969.66 | 51.85 | 0.98