## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 1:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.99 | 126.09 | 1
Junc 11 | 150 | 981.41 | 117.6 | 0.44
Junc 12 | 150 | 969.58 | 116.81 | 0.48
Junc 13 | 100 | 964.27 | 116.67 | 0.42
Junc 21 | 150 | 956.88 | 111.31 | 0.43
Junc 22 | 200 | 957.05 | 113.54 | 0.43
Junc 23 | 150 | 957.1 | 115.73 | 0.4
Junc 31 | 100 | 904.15 | 88.46 | 0.4
Junc 32 | 992.04 | 755.91 | 19.89 | 0.4
Resvr 9 | -1890.31 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -101.74 | 969.58 | 51.81 | 0.98