## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1837.46 | 2.32 | 1.76 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1164.4 | 2.43 | 2.58 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 172.96 | 0.71 | 0.39 | 0.042 | 1.47 | 0.4 | Open
Pipe 21 | 150.84 | 0.62 | 0.3 | 0.043 | 1.48 | 0.36 | Open
Pipe 22 | 127.04 | 0.36 | 0.09 | 0.045 | 1.11 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 42.22 | 0.48 | 0.34 | 0.048 | 1.86 | 0.31 | Open
Pipe 110 | -517.46 | 0.65 | 0.17 | 0.038 | 2.02 | 0.79 | Open
Pipe 111 | 493.06 | 2.01 | 2.7 | 0.036 | 3.59 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 293.98 | 0.83 | 0.43 | 0.04 | 1.29 | 0.41 | Open
Pipe 113 | 52.96 | 0.34 | 0.13 | 0.048 | 1.27 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 162.22 | 1.04 | 1.02 | 0.041 | 1.8 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 77.78 | 0.88 | 1.06 | 0.044 | 2.12 | 0.33 | Open
Pump 9 | 1837.46 | 0 | -208.29 | 0 | 0 | 1 | Open