## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 977.36 | 1.23 | 0.55 | 0.035 | 2.13 | 0.82 | Open
Pipe 11 | 465.45 | 0.97 | 0.47 | 0.038 | 1.27 | 0.39 | Open
Pipe 12 | 208.01 | 0.85 | 0.55 | 0.041 | 1.79 | 0.45 | Open
Pipe 21 | -4.48 | 0.02 | 0 | 0.071 | 0.84 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 91.99 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 1.02 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 36.39 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 1.75 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 342.64 | 0.43 | 0.08 | 0.041 | 1.53 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 331.91 | 1.36 | 1.3 | 0.038 | 1.71 | 0.38 | Open
Pipe 112 | 420.07 | 1.19 | 0.83 | 0.037 | 1.74 | 0.48 | Open
Pipe 113 | 88.01 | 0.56 | 0.33 | 0.045 | 1.55 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 156.39 | 1 | 0.96 | 0.041 | 1.76 | 0.34 | Open
Pipe 122 | 83.61 | 0.95 | 1.22 | 0.044 | 2.23 | 0.34 | Open
Pump 9 | 2053.32 | 0 | -177.18 | 0 | 0 | 1 | Open