## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 802.76 | 1.01 | 0.38 | 0.036 | 1.88 | 0.74 | Open
Pipe 11 | 314.19 | 0.65 | 0.23 | 0.04 | 1.21 | 0.39 | Open
Pipe 12 | 213.2 | 0.87 | 0.57 | 0.04 | 2.27 | 0.57 | Open
Pipe 21 | -27.57 | 0.11 | 0.01 | 0.055 | 0.55 | 0.45 | Open
Pipe 22 | 86.8 | 0.25 | 0.04 | 0.047 | 1.01 | 0.41 | Open
Pipe 31 | 36.15 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 1.75 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 517.24 | 0.65 | 0.17 | 0.038 | 2.02 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 308.58 | 1.26 | 1.13 | 0.038 | 1.69 | 0.38 | Open
Pipe 112 | 438.22 | 1.24 | 0.89 | 0.037 | 2.23 | 0.61 | Open
Pipe 113 | 93.2 | 0.59 | 0.37 | 0.044 | 1.58 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 156.15 | 1 | 0.95 | 0.041 | 1.77 | 0.34 | Open
Pipe 122 | 83.85 | 0.95 | 1.22 | 0.044 | 2.42 | 0.37 | Open
Pump 9 | 2082.92 | 0 | -172.65 | 0 | 0 | 1 | Open