## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 625.55 | 0.79 | 0.24 | 0.037 | 1.62 | 0.67 | Open
Pipe 11 | 152.69 | 0.32 | 0.06 | 0.044 | 1.08 | 0.4 | Open
Pipe 12 | 216.7 | 0.89 | 0.59 | 0.04 | 2.76 | 0.69 | Open
Pipe 21 | -42.97 | 0.18 | 0.03 | 0.051 | 0.95 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 83.3 | 0.24 | 0.04 | 0.048 | 1.01 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 35.83 | 0.41 | 0.25 | 0.049 | 1.75 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 694.45 | 0.88 | 0.29 | 0.037 | 2.26 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 292.86 | 1.2 | 1.03 | 0.039 | 1.68 | 0.39 | Open
Pipe 112 | 450.44 | 1.28 | 0.94 | 0.037 | 2.71 | 0.74 | Open
Pipe 113 | 96.7 | 0.62 | 0.39 | 0.044 | 1.6 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 155.83 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.78 | 0.34 | Open
Pipe 122 | 84.17 | 0.96 | 1.23 | 0.043 | 2.66 | 0.41 | Open
Pump 9 | 2107.96 | 0 | -168.76 | 0 | 0 | 1 | Open