## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 443.6 | 0.56 | 0.13 | 0.039 | 1.33 | 0.59 | Open
Pipe 11 | -23.53 | 0.05 | 0 | 0.058 | 0.6 | 0.46 | Open
Pipe 12 | 217.98 | 0.89 | 0.6 | 0.04 | 3.25 | 0.81 | Open
Pipe 21 | -48.55 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 1.09 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 82.02 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.02 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 35.68 | 0.4 | 0.25 | 0.049 | 1.74 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 876.4 | 1.1 | 0.45 | 0.035 | 2.4 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 287.13 | 1.17 | 0.99 | 0.039 | 1.68 | 0.39 | Open
Pipe 112 | 454.89 | 1.29 | 0.96 | 0.037 | 3.19 | 0.86 | Open
Pipe 113 | 97.98 | 0.63 | 0.4 | 0.044 | 1.61 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 155.68 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.78 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 84.32 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 2.9 | 0.45 | Open
Pump 9 | 2127.65 | 0 | -165.67 | 0 | 0 | 1 | Open