## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 262.46 | 0.33 | 0.05 | 0.042 | 1 | 0.52 | Open
Pipe 11 | -196.06 | 0.41 | 0.1 | 0.043 | 1.54 | 0.63 | Open
Pipe 12 | 219.9 | 0.9 | 0.61 | 0.04 | 3.32 | 0.83 | Open
Pipe 21 | -56.91 | 0.23 | 0.05 | 0.049 | 1.16 | 0.43 | Open
Pipe 22 | 80.1 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.02 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 35.44 | 0.4 | 0.25 | 0.049 | 1.74 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 1057.54 | 1.33 | 0.63 | 0.034 | 2.5 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 278.53 | 1.14 | 0.94 | 0.039 | 1.68 | 0.39 | Open
Pipe 112 | 461.57 | 1.31 | 0.98 | 0.037 | 3.25 | 0.88 | Open
Pipe 113 | 99.9 | 0.64 | 0.42 | 0.044 | 1.61 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 155.44 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 1.78 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 84.56 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 2.96 | 0.46 | Open
Pump 9 | 2146.14 | 0 | -162.74 | 0 | 0 | 1 | Open