## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 84.86 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.49 | 0.48 | Open
Pipe 11 | -356.09 | 0.74 | 0.29 | 0.039 | 2.46 | 0.85 | Open
Pipe 12 | 223.83 | 0.91 | 0.63 | 0.04 | 3.39 | 0.84 | Open
Pipe 21 | -73.89 | 0.3 | 0.08 | 0.047 | 1.33 | 0.43 | Open
Pipe 22 | 76.17 | 0.22 | 0.03 | 0.048 | 1 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 34.84 | 0.4 | 0.24 | 0.05 | 1.73 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 1235.14 | 1.56 | 0.85 | 0.034 | 2.57 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 260.95 | 1.07 | 0.83 | 0.039 | 1.59 | 0.38 | Open
Pipe 112 | 475.22 | 1.35 | 1.04 | 0.037 | 3.28 | 0.88 | Open
Pipe 113 | 103.83 | 0.66 | 0.45 | 0.044 | 1.63 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 154.84 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 1.78 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 85.16 | 0.97 | 1.26 | 0.043 | 3.07 | 0.48 | Open
Pump 9 | 2165.2 | 0 | -159.7 | 0 | 0 | 1 | Open