## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1075.96 | 977.18 | 115.77 | 1
Junc 11 | 180 | 971.41 | 113.27 | 0.4
Junc 12 | 180 | 968.92 | 116.52 | 0.5
Junc 13 | 120 | 966.03 | 117.44 | 0.36
Junc 21 | 180 | 964.55 | 114.63 | 0.36
Junc 22 | 240 | 964.55 | 116.8 | 0.46
Junc 23 | 180 | 964.29 | 118.85 | 0.38
Junc 31 | 120 | 959.51 | 112.44 | 0.33
Junc 32 | 120 | 958.13 | 107.51 | 0.3
Resvr 9 | -2053.32 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -342.64 | 968.93 | 51.53 | 0.96