## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1280.15 | 972.65 | 113.8 | 1
Junc 11 | 180 | 968.64 | 112.07 | 0.4
Junc 12 | 180 | 967.44 | 115.88 | 0.65
Junc 13 | 120 | 964.41 | 116.74 | 0.36
Junc 21 | 180 | 962.65 | 113.8 | 0.36
Junc 22 | 240 | 962.72 | 116 | 0.57
Junc 23 | 180 | 962.48 | 118.07 | 0.38
Junc 31 | 120 | 957.61 | 111.62 | 0.33
Junc 32 | 120 | 956.26 | 106.7 | 0.3
Resvr 9 | -2082.92 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -517.24 | 967.47 | 50.9 | 0.96