## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1482.42 | 968.76 | 112.12 | 1
Junc 11 | 180 | 966.23 | 111.03 | 0.41
Junc 12 | 180 | 965.92 | 115.22 | 0.79
Junc 13 | 120 | 962.8 | 116.04 | 0.36
Junc 21 | 180 | 960.79 | 113 | 0.37
Junc 22 | 240 | 960.95 | 115.24 | 0.68
Junc 23 | 180 | 960.73 | 117.31 | 0.37
Junc 31 | 120 | 955.78 | 110.83 | 0.33
Junc 32 | 120 | 954.44 | 105.92 | 0.3
Resvr 9 | -2107.96 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -694.45 | 965.98 | 50.25 | 0.96