## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1684.05 | 965.67 | 110.78 | 1
Junc 11 | 180 | 964.33 | 110.2 | 0.41
Junc 12 | 180 | 964.34 | 114.54 | 0.94
Junc 13 | 120 | 961.2 | 115.34 | 0.38
Junc 21 | 180 | 959.09 | 112.26 | 0.37
Junc 22 | 240 | 959.29 | 114.52 | 0.8
Junc 23 | 180 | 959.07 | 116.59 | 0.37
Junc 31 | 120 | 954.09 | 110.1 | 0.33
Junc 32 | 120 | 952.76 | 105.19 | 0.3
Resvr 9 | -2127.65 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -876.4 | 964.43 | 49.58 | 0.96