## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 2080.34 | 959.7 | 108.19 | 1
Junc 11 | 180 | 959.64 | 108.17 | 0.4
Junc 12 | 180 | 961.15 | 113.16 | 0.95
Junc 13 | 120 | 957.85 | 113.89 | 0.56
Junc 21 | 180 | 955.24 | 110.6 | 0.36
Junc 22 | 240 | 955.67 | 112.95 | 0.8
Junc 23 | 180 | 955.48 | 115.03 | 0.37
Junc 31 | 120 | 950.29 | 108.45 | 0.33
Junc 32 | 120 | 949.02 | 103.57 | 0.3
Resvr 9 | -2165.2 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1235.14 | 961.32 | 48.24 | 0.96