## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1960.03 | 2.47 | 1.99 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 397.94 | 0.83 | 0.35 | 0.039 | 1.87 | 0.61 | Open
Pipe 12 | 210.56 | 0.86 | 0.56 | 0.041 | 2 | 0.5 | Open
Pipe 21 | -15.85 | 0.06 | 0 | 0.059 | 0.58 | 0.46 | Open
Pipe 22 | 89.44 | 0.25 | 0.05 | 0.047 | 1.01 | 0.41 | Open
Pipe 31 | 36.31 | 0.41 | 0.26 | 0.049 | 1.75 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 421.61 | 0.53 | 0.12 | 0.04 | 1.81 | 0.95 | Open
Pipe 111 | 320.45 | 1.31 | 1.22 | 0.038 | 2.78 | 0.66 | Open
Pipe 112 | 428.99 | 1.22 | 0.86 | 0.037 | 1.95 | 0.54 | Open
Pipe 113 | 90.56 | 0.58 | 0.35 | 0.045 | 1.57 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 156.31 | 1 | 0.95 | 0.041 | 1.76 | 0.34 | Open
Pipe 122 | 83.69 | 0.95 | 1.22 | 0.044 | 2.31 | 0.35 | Open
Pump 9 | 1960.03 | 0 | -191.05 | 0 | 0 | 1 | Open