## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2002.29 | 2.52 | 2.07 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | -136 | 0.28 | 0.05 | 0.045 | 1.14 | 0.56 | Open
Pipe 12 | 218.94 | 0.89 | 0.6 | 0.04 | 3.31 | 0.83 | Open
Pipe 21 | -52.72 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 1.12 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 81.06 | 0.23 | 0.04 | 0.048 | 1.02 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 35.56 | 0.4 | 0.25 | 0.049 | 1.74 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 993.17 | 1.25 | 0.56 | 0.035 | 2.47 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 282.84 | 1.16 | 0.97 | 0.039 | 2.48 | 0.6 | Open
Pipe 112 | 458.23 | 1.3 | 0.97 | 0.037 | 3.24 | 0.88 | Open
Pipe 113 | 98.94 | 0.63 | 0.41 | 0.044 | 1.61 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 155.56 | 0.99 | 0.95 | 0.041 | 1.78 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 84.44 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 2.93 | 0.46 | Open
Pump 9 | 2002.29 | 0 | -184.85 | 0 | 0 | 1 | Open