## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2017.21 | 2.54 | 2.1 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | -305.66 | 0.64 | 0.22 | 0.04 | 2.17 | 0.77 | Open
Pipe 12 | 222.39 | 0.91 | 0.62 | 0.04 | 3.37 | 0.83 | Open
Pipe 21 | -67.67 | 0.28 | 0.07 | 0.048 | 1.27 | 0.43 | Open
Pipe 22 | 77.61 | 0.22 | 0.04 | 0.048 | 1.01 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 35.07 | 0.4 | 0.24 | 0.05 | 1.74 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 1178.26 | 1.49 | 0.77 | 0.034 | 2.56 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 267.4 | 1.09 | 0.87 | 0.039 | 2.33 | 0.57 | Open
Pipe 112 | 470.21 | 1.33 | 1.02 | 0.037 | 3.27 | 0.88 | Open
Pipe 113 | 102.39 | 0.65 | 0.44 | 0.044 | 1.62 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 155.07 | 0.99 | 0.94 | 0.041 | 1.78 | 0.34 | Open
Pipe 122 | 84.93 | 0.96 | 1.25 | 0.043 | 3.03 | 0.47 | Open
Pump 9 | 2017.21 | 0 | -182.62 | 0 | 0 | 1 | Open