## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 2:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2034.27 | 2.56 | 2.13 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | -462.22 | 0.96 | 0.47 | 0.038 | 2.76 | 0.88 | Open
Pipe 12 | 227.46 | 0.93 | 0.65 | 0.04 | 3.43 | 0.84 | Open
Pipe 21 | -89.41 | 0.37 | 0.11 | 0.046 | 1.47 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 72.54 | 0.21 | 0.03 | 0.049 | 0.98 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 34.17 | 0.39 | 0.23 | 0.05 | 1.72 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 1357.46 | 1.71 | 1.01 | 0.033 | 2.6 | 0.96 | Open
Pipe 111 | 244.77 | 1 | 0.74 | 0.04 | 2.2 | 0.55 | Open
Pipe 112 | 487.77 | 1.38 | 1.09 | 0.037 | 3.3 | 0.88 | Open
Pipe 113 | 107.46 | 0.69 | 0.48 | 0.044 | 1.66 | 0.36 | Open
Pipe 121 | 154.17 | 0.98 | 0.93 | 0.041 | 1.78 | 0.35 | Open
Pipe 122 | 85.83 | 0.97 | 1.28 | 0.043 | 3.16 | 0.49 | Open
Pump 9 | 2034.27 | 0 | -180.06 | 0 | 0 | 1 | Open