## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 2:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 991.05 | 121.78 | 1
Junc 11 | 1241.63 | 970.11 | 112.71 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968.25 | 116.23 | 0.57
Junc 13 | 120 | 965.3 | 117.12 | 0.36
Junc 21 | 180 | 963.69 | 114.26 | 0.36
Junc 22 | 240 | 963.71 | 116.43 | 0.5
Junc 23 | 180 | 963.46 | 118.49 | 0.38
Junc 31 | 120 | 958.64 | 112.07 | 0.33
Junc 32 | 120 | 957.27 | 107.14 | 0.3
Resvr 9 | -1960.03 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -421.61 | 968.27 | 51.25 | 0.96